## Arkusz1
Załącznik nr 4a
Lp. | parametr | wymagania dotyczące metody | nazwa handlowa odczynnika | numer katalogowy | producent | liczba planowanych oznaczeń | Wielkość opakowań | Ilość potrzebnych opakowań na czas trwania umowy | Cena 1 opakowania netto | VAT | Cena 1 opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Cena 1 oznaczenia brutto
[9 empty] | zł | % | zł | zł | zł | zł
1 | Albumina | met.: zieleń bromokrezolowa |  |  |  | 1100 |  | 3 |  | 8% |  | 0 | 0
2 | Alkohol etylowy | met.: dehydrogenaza alkoholowa |  |  |  | 3400 |  | 27 |  | 8% |  | 0 | 0
3 | Aminotransferaza alaninowa (ALT/GPT) | met.: IFCC, minimalna liniowość 800 μ/l |  |  |  | 26500 |  | 27 |  | 8% |  | 0 | 0
4 | Aminotransferaza asparaginowa (AST/GOT) | IFCC, minimalna liniowość 800 μ/l |  |  |  | 24500 |  | 25 |  | 8% |  | 0 | 0
5 | Anty-streptolizyna O (ASO) | turbidymetryczna, katalizator w zestawie, min. liniowość 800 μ/l |  |  |  | 2200 |  | 14 |  | 8% |  | 0 | 0
6 | α-Amylaza direct substrate | met.: substrat bezpośredni |  |  |  | 9300 |  | 13 |  | 8% |  | 0 | 0
7 | Białko całkowite | met.: biuretowa |  |  |  | 2500 |  | 3 |  | 8% |  | 0 | 0
8 | Białko C-kreatywne (CRP) | turbidymetryczna, katalizator w zestawie |  |  |  | 33500 |  | 26 |  | 8% |  | 0 | 0
9 | Białko w moczu i PMR | met.: czerwień pirogalolu |  |  |  | 3600 |  | 6 |  | 8% |  | 0 | 0
10 | Bilirubina całkowita | met.: kwas sulfanilowy z cetrymidem |  |  |  | 1900 |  | 3 |  | 8% |  | 0 | 0
11 | Bilirubina bezpośrednia | met.: kwas sulfanilowy z cetrymidem |  |  |  | 11500 |  | 12 |  | 8% |  | 0 | 0
12 | Cholesterol | met.: oksydaza cholesterolowa / peroksydaza |  |  |  | 25500 |  | 8 |  | 8% |  | 0 | 0
13 | Cholesterol HDL Direct | met.: bezpośrednia z detergentem, kalibrator w zestawie |  |  |  | 19000 |  | 36 |  | 8% |  | 0 | 0
14 | Fosfataza alkaliczna (ALP) AMP - IFCC | met.: IFCC, bufor AMP |  |  |  | 6700 |  | 11 |  | 8% |  | 0 | 0
15 | Fosfor | met.: fosforomolibdenian |  |  |  | 2500 |  | 5 |  | 8% |  | 0 | 0
16 | Gamma glutamylotransferaza (GGT) | met.: IFCC |  |  |  | 11400 |  | 12 |  | 8% |  | 0 | 0
17 | Glukoza | met.: oksydaza glukozowa / peroksydaza |  |  |  | 60500 |  | 19 |  | 8% |  | 0 | 0
18 | Kinaza kreatynowa (CK) | met.: IFCC |  |  |  | 1800 |  | 3 |  | 8% |  | 0 | 0
19 | Kinaza kreatynowa – MB (CK-MB) | met.: IFCC |  |  |  | 7900 |  | 32 |  | 8% |  | 0 | 0
20 | Kreatynina | met.: pikrynian alkaliczny |  |  |  | 64000 |  | 13 |  | 8% |  | 0 | 0
21 | Kwas moczowy | met.: urykaza / peroksydaza |  |  |  | 7500 |  | 12 |  | 8% |  | 0 | 0
22 | Magnez | met.: kalmagit |  |  |  | 8600 |  | 13 |  | 8% |  | 0 | 0
23 | Mleczany | met.: oksydaza mleczanowa |  |  |  | 1500 |  | 3 |  | 8% |  | 0 | 0
24 | Mocznik / Bun UV | met.: ureaza / dehydrogenaza glutaminianowa |  |  |  | 32500 |  | 20 |  | 8% |  | 0 | 0
25 | Triglicerydy | met.: oksydaza glicerofosforanu / peroksydaza |  |  |  | 21500 |  | 13 |  | 8% |  | 0 | 0
26 | Wapń arsenzo | met.: błękit metylotymolowy |  |  |  | 3900 |  | 6 |  | 8% |  | 0 | 0
27 | Żelazo ferrozyna | met.: ferrozyna |  |  |  | 7500 |  | 7 |  | 8% |  | 0 | 0
28 | Zdolność wiązqania żelaza TIBC | z wykorzystaniem żelaza z ferrozyną |  |  |  | 450 |  | 9 |  | 8% |  | 0 | 0
29 | Węglany | karboksylaza PEP |  |  |  | 300 |  | 3 |  | 8% |  | 0 | 0
30 | Kalibrator biochemiczny ludzki | fiolka max. 5ml |  |  |  | 100 ml |  | 4 |  | 8% |  | 0 | 0
31 | Surowica kontrolna biochemiczna (ludzka) – poziom I | zawierająca również HDL dir, fiolka max. 5ml |  |  |  | 600 ml |  | 26 |  | 8% |  | 0 | 0
32 | Surowica kontrolna biochemiczna (ludzka) – poziom II | zawierająca również HDL dir, fiolka max. 5ml |  |  |  | 600 ml |  | 26 |  | 8% |  | 0 | 0
33 | Surowica kontrolna reumatoidalna – poziom I | fiolka max. 1ml |  |  |  | 36 ml |  | 12 |  | 8% |  | 0 | 0
34 | Surowica kontrolna reumatoidalna – poziom II | fiolka max. 1ml |  |  |  | 36 ml |  | 12 |  | 8% |  | 0 | 0
35 | CRP/CRP hs - standard |  |  |  |  | 12 ml |  | 12 |  | 8% |  | 0 | 0
36 | ASO - standard |  |  |  |  | 12 ml |  | 12 |  | 8% |  | 0 | 0
37 | Alkohol etylowy - standard | fiolka max. 5ml | [5 empty] | 4 |  | 8% |  | 0 | 0
38 | Surowica kontrolna alkohol – poziom I | fiolka max. 5ml |  |  |  | 30 ml |  | 6 |  | 8% |  | 0 | 0
39 | Surowica kontrolna alkohol – poziom II | fiolka max. 5ml |  |  |  | 30 ml |  | 6 |  | 8% |  | 0 | 0
40 | Węglany - standard | fiolka max. 1ml |  |  |  | 15 ml |  | 3 |  | 8% |  | 0 | 0
41 | Kontrola węglany | fiolka max. 20ml |  |  |  | 15 ml |  | 3 |  | 8% |  | 0 | 0
42 | Kontrola CK-MB | fiolka max. 5ml |  |  |  | 12 ml |  | 12 |  | 8% |  | 0 | 0
43 | CK-MB - standard | fiolka max. 15ml |  |  |  | 6 ml |  | 6 |  | 8% |  | 0 | 0
44 | Mocz kontrolny ludzki | fiolka max. 5ml |  |  |  | 36 ml |  | 6 |  | 8% |  | 0 | 0
45 | Naczynka pediatryczne | fiolka max. 5ml |  |  |  | 6000 |  | 6 |  | 8% |  | 0 | 0
46 | WASH KIT | [6 empty] | 60 |  | 8% |  | 0 | 0
47 | Zestaw do konserwacji P.M. Kit | [6 empty] | 6 |  | 8% |  | 0 | 0
48 | Kwaśny płyn konserwacyjny | [6 empty] | 3 |  | 23% |  | 0 | 0
49 | Zasadowe płyny konserwacyjne | [6 empty] | 3 |  | 23% |  | 0 | 0
50 | Zestaw filtrów wstępnych stacji uzdatniania wody | [6 empty] | 12 |  | 23% |  | 0 | 0
51 | Wkłady jonowymienne stacji uzdatniania wody | [6 empty] | 6 |  | 23% |  | 0 | 0
52 | Dzierżawa 2 analizatorów wraz ze stacją uzdatniania wody, zestawami komputerowymi, UPS i wpięciem w LIMS | [6 empty] | 36 |  | 23% |  | 0 | 0
|  | RAZEM | [9 empty] | 0 | 0